## 遺伝子実験施設　共同利用機器

## 共焦点レーザ走査型顕微鏡

## FV10i-DOC　オリンパス

## 特徴：簡単に使える共焦点顕微鏡です。

## 搭載レーザー：405/473/559/635nm

## 設置場所：FB01

## 担当教員：松尾t-matsuo@gene.nagoya-u.ac.jp

超遠心機

himac CP80WX日立工機

特徴：40mlのサンプル6本を遠心出来ます（スイングローターP28S）。その他のローターに関しては御相談ください。

## 設置場所：FB06

担当教員：井原 ihara@gene.nagoya-u.ac.jp

## スキャナー型画像解析装置

## Typhoon FLA9000

## GEヘルスケア

## 特徴：各種シグナル（蛍光・化学発光・放射性同位体・可視）の検出が可能です。

## 搭載レーザー：473/532/635nm

## 設置場所：FB01

## 利用料金：407円／1回（1時間以内※）

## 担当教員：松尾t-matsuo@gene.nagoya-u.ac.jp

## スキャナー型画像解析装置

## STORM820

## GEヘルスケア

## 特徴：放射性同位体シグナルの検出が可能です。

## 設置場所：F409

## 利用料金：509円／1回（1時間以内※）

## 担当教員：松尾t-matsuo@gene.nagoya-u.ac.jp

化学発光撮影装置

Ez-Capture MG アトー

## 特徴：化学発光の撮影が可能です。

## 設置場所：FB01

担当教員：松尾t-matsuo@gene.nagoya-u.ac.jp

マルチラベルリーダー

ARVOX4 PerkinElmer

## 特徴：発光・蛍光・吸光の測定が可能なプレートリーダーです。各種フィルタ搭載（お問い合わせください）。

## 設置場所：FB01

## 利用料金：305円／1回（1時間以内※）

担当教員：松尾t-matsuo@gene.nagoya-u.ac.jp

恒温振盪培養機

BR-180LF　タイテック

## 特徴：大型の振とう培養器です。最大3リットルフラスコ6本（1台あたり）を培養可能です。

## 設置場所：FB06　（2台）

## 利用料金：203円／1回（16時間以内※）

担当教員：井原 ihara@gene.nagoya-u.ac.jp

細胞破砕装置

BioNeb　 Glas-Col

## 特徴：ガス圧で細胞を噴射して破砕球へ当て、その衝突による剪断力で破砕します。超音波と比較しマイルドな破砕が可能です。

## 設置場所：FB07

担当教員：松尾t-matsuo@gene.nagoya-u.ac.jp

超音波破砕装置

Model S2 Covaris

## 設置場所：F401

担当教員：井原 ihara@gene.nagoya-u.ac.jp

円二色性分光光度計

J700　日本分光

## 設置場所：F101

担当教員：井原 ihara@gene.nagoya-u.ac.jp

二次元クロロフィル蛍光測定器

FluorCam　日本環境計測株式会社

設置場所：FB01

担当教員：松尾 t-matsuo@gene.nagoya-u.ac.jp

高速大容量冷却遠心機

7780II　久保田商事

特徴：最大4リットル（1L x 4）の遠心が可能です。

利用可能ローター：AG-1K4 (1L X 4本）

AG-5006A （500ml X 6本）

## AG-506R （50ml X 6本）

## 設置場所：FB06　（2台）

## 利用料金：305円／1回（1時間以内※）

担当教員：井原 ihara@gene.nagoya-u.ac.jp

リアルタイムPCRシステム

StepOnePlus Applied Biosystems

## 設置場所：F401

担当教員：井原 ihara@gene.nagoya-u.ac.jp

マイクロチップ電気泳動システム

2100 Bioanalyzer

Agilent Technologies

## 設置場所：F401

担当教員：井原 ihara@gene.nagoya-u.ac.jp

蛍光分光光度計

RF-5300PC SHIMAZU

## 設置場所：F101

担当教員：井原 ihara@gene.nagoya-u.ac.jp

～利用方法～

遺伝子実験施設のホームページ（https://www.gene.nagoya-u.ac.jp/kyoudouriyou.html）から共同利用申請書をダウンロードして、必要事項を記入、押印の上、遺伝子実験事務室　（F111）までご提出願います。

予約・使用方法・料金などの詳細は、各機器の担当教員にお問い合わせください。